
附件2
南京市工程勘察土工试验室分类标准
一类土工试验室标准

1、试验室应具备岩石、土、水等测试能力。近5年独立承担过不少于10项甲级勘察工程土工试验任务，且项目已基本建成。

2、试验室总人员不少于8人。技术人员不少于3人，其中高级工程师不少于1人,助理工程师以上不少于2人。技术负责人应具有高级职称，从事土工试验工作8年以上。试验操作人员需持主管部门或具有职业技能鉴定资格单位颁发的职业资格证书上岗。

3、应取得有关部门颁发的“实验室资质认定计量认证合格证书”。应通过ISO系列质量体系认证，有健全的质量保证体系和完善的质量及档案管理制度。

4、应集中设置开样区、试验区, 并符合试验环境要求，具备相应的温湿度控制设施。办公区相对独立，且布局合理。                                           
二类土工试验室标准

1、试验室应具备土工常规试验等测试能力。
2、试验室总人员不少于4人。技术人员不少于2人，技术负责人应具有工程师及以上的职称，从事土工试验工作3年以上。试验操作人员需持主管部门或具有职业技能鉴定资格单位颁发的职业资格证书上岗。

3、有较完善的质量保证体系及档案管理制度。

4、开样区、试验区符合试验环境要求，具有相应的温湿度控制设施。
一类、二类试验室仪器设备应具备的要求，详见南京市工程勘察土工试验室分类标准一览表

南京市工程勘察土工试验室分类标准一览表

	指　            类   

              标          别

内    容 
	一   类
	二   类

	实际操作使用面积
	150m2以上
	50m2以上

	主要仪器设备
	A
	岩石试验设备
	万能材料试验机或压力试验机1台，岩石点荷载仪试验设备、磨石机1台
	       /

	
	B
	1
	固结仪

	固结容器100台或全自动加压固结容器60台,其中中、高压不少于20台 
	中低压固结仪10台(20个通道或压力容器），高压固结仪3台(6个通道或压力容器） 

	
	
	2
	应变式控制式三轴仪（静）
	3台（套）
	1台（套）

	
	
	3
	电动四联等应变直剪仪
	2台（套）（或相当数量）
	1台（套）（或相当数量）

	
	
	4
	12联土样预压仪
	2台（套）（或相当数量）
	1台（套）（或相当数量）

	
	
	5
	电热恒温鼓风干燥箱
	2台
	1台

	
	
	6
	液塑限测定仪
	2台
	1台

	
	
	7
	颗粒分析
	土壤分析筛2套、土壤密度计法或移液管法2套
	土壤分析筛1套、土壤密度计法或移液管法1套

	
	
	8
	精密电子天平
	1/100精度2台，1/1000精度1台
	1/100精度1台

	
	
	9
	渗透仪
	5台（套）
	1台（套）

	
	
	10
	箱式电阻炉或砂浴电炉等加热煮沸设备
	1台
	1台

	
	
	11
	无侧限抗压强度仪
	1台（套）
	/

	
	
	12
	击实仪
	1台（套）
	/

	
	
	13
	静止侧压力K0试验仪
	1台（套）
	/

	
	C
	水（土）腐蚀性分析
	有分析天平、PH计、滴定管、刻度吸管、电动振荡器、电动磁力搅拌器、离心机、水浴锅、各种规格量筒及各种化学试剂
	/

	电脑、软件
	有相匹配的电脑及专业软件
	有相匹配的电脑及专业软件



