附件

南京仙林金鹰购物中心NO.2014G29地块项目

一星级绿色建筑标识公示表

| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 认定标准 | 标识星级 | 项目所在地 | 建筑类型 | 项目申报建筑面积 （万m2） | 关键技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑运行阶段碳排放强度 | 围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷） | 节水器具用水效率等级 | 建筑隔声性能 | 室内主要 空气污染物浓度 | 外窗气密、水密、抗风压性能 | 全装修 | 绿地率 | 年径流总量控制率 | 可再生能源利用率 | 非传统水源利用率 | 绿色建材应用比例 |
| 1 | 南京仙林金鹰购物中心NO.2014G29 地块项目 | 南京仙林金鹰购物中心有限公司 | 《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2019 | ★ | 南京市 | 公共 建筑 | 16.77 | 106.80kg CO2/（m2·a） | 供暖空调负荷降低比例6.74% | 二级 | 外墙、隔 墙、楼板和门窗的隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求 | 比国家标准GB/T 18883限值降低20% | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 13.7% | 55% | 可再生能源提供电量比例1.05% | 1.29% | — |