其他建设工程消防验收备案告知承诺书

（主管部门）：

我单位                  建设工程［□新建	□改建（含内部装修） □扩建］（工程地址：               ，建筑面积        平方米，原使用功能         ，现使用功能        ），为一般项目，符合一般项目消防验收备案告知承诺的适用范围，现采用告知承诺制方式申报消防验收备案，并承诺如下：

一、所填写的相关信息及提交的资料真实、合法、有效、完整。

二、已经仔细阅读并完全了解告知书的全部内容，且达到相应的条件、标准和技术要求。

三、按照《江苏省其他建设工程消防验收备案分类管理办法》规定，本工程属于一般项目。

四、本工程严格履行建设单位主体职责，符合相关法律法规要求，并按照规定开展消防查验，查验结果合格。

五、建设单位愿意承担未履行承诺、弄虚作假的法律责任。

六、所作承诺是申报人真实意思的表示。

建设单位（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代理人（签字）：

年     月    日

消防查验情况

| 工程名称 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  | 类别 | □新建 □改建（含内部装修） □扩建 |  |  |  |
| 层数/所在楼层 |  |  |  | 使用功能/用途 |  |  |  |  |
| 建筑主体和承重结构是否变动 |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 使用功能/用途与规划许可（不动产登记信息） 是否一致 |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 查验单位 |  |  | 查验意见： 建设单位公章（或项目负责人签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 查验意见： 消防审验技术服务机构公章（或责任工程师签名 ） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 查验意见： 设计单位公章（或项目负责人签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 查验意见： 施工单位公章（或项目负责人签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 查验意见： 工程监理单位公章（或项目负责人签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 现场查验记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项名称 | 子项名称 |  | 内容和方法 |  |  |  | 结论 |  |
| 建筑平面 | 平面布置及防火分隔 |  | □耐火极限、楼层布置、防火（烟）分区 □防火墙、防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施 □电梯井、电缆井、管道井等部位耐火极限及防火封堵 □幕墙在每层楼板外沿、窗间墙、窗槛墙采取的防火封堵措施 □其他 |  |  | □合 格 □不合格 |  |
|  | 安全疏散 |  | □安全出口数量、间距、疏散门形式、开启方向、净宽等 □疏散楼梯间设置形式、防火分隔、前室面积、穿越管线等 □安全疏散距离、宽度、高度 □门窗未设置影响逃生和灭火救援的障碍物 □其他 |  |  | □合 格 □不合格 |  |
|  | 建筑构造与装修 |  | □外墙装饰 □楼梯、防火隔墙等建筑构件耐火极限 □顶面、墙面、地面、隔断、装饰织物、固定家具等燃烧性能 □其他 |  |  | □合 格 □不合格 |  |
| 消防设施 |  | □消火栓系统 □自动喷水灭火系统 □火灾自动报警系统 □防排烟、通风与空调系统 □灭火器种类、数量、布置间距等 □消防设施性能、系统功能联调联试 □其他 |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |
| 建筑电气 |  | □消防应急照明和疏散指示标志 □消防配电 □其他 |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |
| 备注：以上为常见消防查验内容，对照消防法律、法规、规章等规定和国家工程建设消防技术标准，如需增加查验内容请在此填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.使用功能/用途与规划许可（不动产登记信息）应当一致。

2.建设单位自行开展消防查验的，应当组织设计、施工、工程监理、技术服务机构等单位项目负责人、专业负责人共同参与。依法需要取得施工许可的一般项目，鼓励委托具备相应能力的消防审验技术服务机构开展消防查验，并出具消防查验意见或报告；依法不需要取得施工许可的一般项目，可以由责任工程师协助建设单位开展消防查验。

3.查验意见应当清晰、明确，包括执行消防法律、法规、规章等规定和国家工程建设消防技术标准等相关情况。